Nichtfunktionale / Sicherheitsanforderungen
# Anforderungen
## Alle Fehler sollen geloggt werden.
Details:
1. Die Fehler werden in der Logdatei errors.dat im gleichen Verzeichnis wie die anderen Logdateien abgelegt.
2. Die Datei wird wöchentlich archiviert und neu angelegt. Die Archivierung erfolgt in einem Unterverzeichnis.
Betroffene User Stories: Alle
## Alle Sensorwerte werden auf Plausibilität überprüft
Details: Für alle Sensorwerte müssen Plausibilitätsintervalle festgelegt und überprüft.
Betroffene User Stories: … (zu ergänzende Stories bzw. neue Stories)
## Notstromversorgung für Server und Aktoren
Im Falle einer Stromausfalls soll dieser detektiert werden und sowohl Server als auch Aktoren damit versorgt werden, um ein sicheres Runterfahren des Gebäudeleitsystems zu gewährleisten.

# Risiken und Sicherheitsanforderungen
Fehlerursache	Risiko	Wahrschein-lichkeit	Auswirkungen	Gegenmaßnahmen
Temperatursensor gibt falsche Werte	Raum wird überhitzt.	Hoch	Büroräume: Komfort / geringe Kosten / Technikräume: hohe Kosten / Gesundheit und Leben (Brandgefahr)	Plausibilitätsüber-prüfung von Sensorwerten (Anforderung 1.2) / Redundante Sensoren
Kontaktsensor gibt falsche Werte	Unbemerktes Eindringen von jeglichen Objekten	Hoch	Diebstahl, Beschädigung von Eigentum, im Winter (Auskühlung ↔ Hohe Heizkosten)	Plausibilitätsüber-prüfung von Sensorwerten (Anforderung 1.2) / Redundante Sensoren
Stromausfall	Gesamtes System offline	Gering	Aktoren können nicht mehr angesteuert werden, Sensordaten werden nicht mehr empfangen und können nicht ausgewertet werden.	Versorgung von Server und Aktoren mit Notstrom (ca. 1 min) zum sichern Runterfahren des Gebäudemanagementsystems
Steuerung von Aktoren durch unberechtigte Personen	Unbemerktes Eindringen von jeglichen Objekten	Mittel	Diebstahl, Beschädigung von Eigentum, im Winter (Auskühlung ↔ Hohe Heizkosten)	Gebäudemanagementsystem befindet sich in einer durch Verschlüsselung gesicherten Umgebung (lokales Netzwerk) (WPA2 – Verschlüsselung bei Funk)
Aktoren reagieren nicht	Kein Risiko	Mittel	Im unbeaufsichtigten Raum: Diebstahl, Beschädigung von Eigentum, im Winter (Auskühlung ↔ Hohe Heizkosten), ansonsten keine Auswirkung (Fenster muss manuell betätigt werden)	Es muss eine manuelle Betätigung für das Öffnen und Schließen der Fenster möglich sein.